附表：报名信息表

供应商报名信息表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系方式 |  | 邮箱 |  |  |
| 是否参与本次项目 | 是 否 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 关于海口基地以及空港维修基地机库视频监控系统等维护服务项目 |  |  |  |  |  |
| 企业资质 | 要求 |  |  |  |  | 是否满足 |
|  | 营业执照（扫描盖章版）。 |  |  |  |  |  |
|  | 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统无失信记录。 |  |  |  |  |  |
|  | 国家企业信用信息公示系统显示的工商登记状态为存续(包括在营、开业、在册)。 |  |  |  |  |  |
|  | 《安防工程企业涉及施工维护能力证书》 |  |  |  |  |  |
|  | 《电子与智能化工程专业承包二级》或以上资质 |  |  |  |  |  |
|  | 提供不少于3个合同总价10万元以上的工程案例或大型弱电智能化系统维护案例。 |  |  |  |  |  |
| 需求概述 | 目前正在运行的监控系统、网络系统、广播系统，由于先后建设时间不同，使用监控设备品牌不同，维护程度不同，设备出现故障问题也随之增多，如设备老化，系统操作不当，光纤线路及网络IP管理不规范，导致监控部分摄像机也时常掉线，监控网络时常断网、卡顿。需要通过运行维护服务的有效管理来提升用户监控系统的服务效率，改善系统运行状况，提高服务质量。结合用户现有的环境、组织结构、弱电资源和管理流程的特点，从流程、人员和技术三方面来维护好监控系统。 |  |  |  |  |  |
| 技术要求 | 1、提供服务期内的电话咨询服务：在服务期内，提供应急电话故障处理和技术支持服务； 2、提供日常系统维护保养：设备除尘、系统运行检查、设备检查、软件检查、环境检查、网络检查、供电检查、画面及报警点检查、录像录音检查等相关维保工作； 3、提供维保人员现场故障排除及抢修服务：系统发生故障应指派本项目专项维保人员进入现场排除故障、进行维修； 4、提供系统改造服务：应甲方需求服务范围外发生系统改造需求，我方积极提供咨询、建议服务，涉及安装的费用另计； |  |  |  |  |  |
| 商务要求 | 每年维修保养完成后，乙方提供9%增值税专用发票,甲方收到100%发票后（9%增值税专用发票）90天内支付95%的合同价款，剩下5%作为质保金,待一年质保期满后无息返还。单独的维修项目需由甲方同意后才能进行维修，在每次维修完成后单独结算。 |  |  |  |  |  |
| 备 注： | 具体需求说明详见附件 |  |  |  |  |  |
| 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件